|  |  | Dokumentmall/Kapitelrubrik |  |  | Kapitelbokstav/sid nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Exempel på utdrag ur beskrivningsmall uppställd | Handläggare |  |
|  |  | med FLAMCO produkter |  |  | Projekt nr |  |
|  |  | Projektnamn |  |  |  |  | Datum 140301 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rev. datum |  |
| Förfrågningsunderlag | Kv FLAMCO, AVLEDARE FÖR LUFT, DN50-600 |  |  |  |
|  |  | Text |  |  |  |  | Mängd | Enheter | Rev |
| P |  | APPARATER, LEDNINGAR MM I |  |  |  |  |
|  |  | RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |  |
| PS |  | VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH |  |  |  |  |
|  |  | GASSYSTEM |  |  |  |  |  |  |
| PSF |  | AVLEDARE |  |  |  |  |  |  |
| PSF.1412 |  | Automatisk luftavledare |  |  |  |  |  |
|  |  | Avluftningsventil, automatisk, svetsanslutning |  |  |  |
|  |  | PN 10, max.temp 120 grader C |  |  |  |  |  |
|  |  | AL-XX |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Flamco |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: Flamcovent S, genomströmningsavluftare |  |  |  |
|  |  | med PALLringar, upp till 50% glykolblandning. |  |  |  |
|  |  | DN 50 RSK 484 55 88 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 65 RSK 484 55 89 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 80 RSK 484 55 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 100 RSK 484 55 91 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 125 RSK 484 55 92 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 150 RSK 484 55 93 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 200 RSK 484 55 94 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 250 RSK 484 55 95 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 300 RSK 484 55 96 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 350 Artnr 28140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 400 Artnr 28151 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 500 Artnr 28153 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 600 Artnr 28155 |  |  |  |  |  |  |
| PSF.1412 |  | Automatisk luftavledare |  |  |  |  |  |
|  |  | Avluftningsventil, automatisk, flänsanslutning |  |  |  |
|  |  | PN 10, max.temp 120 grader C |  |  |  |  |  |
|  |  | AL-XX |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Flamco |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: Flamcovent S, genomströmningsavluftare |  |  |  |
|  |  | med PALLringar, upp till 50% glykolblandning. |  |  |  |
|  |  | DN 50 RSK 484 55 76 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 65 RSK 484 55 77 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 80 RSK 484 55 78 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 100 RSK 484 55 79 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 125 RSK 484 55 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 150 RSK 484 55 81 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 200 RSK 484 55 83 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 250 RSK 484 55 84 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 300 RSK 484 55 85 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 350 Artnr 28150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 400 Artnr 28152 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 500 Artnr 28154 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DN 600 Artnr 28156 |  |  |  |  |  |  |