|  |  |  | Dokumentmall/Kapitelrubrik |  |  | Kapitelbokstav/sid nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Exempel på utdrag ur beskrivningsmall uppställd | Handläggare |  |
|  |  |  | med FLAMCO produkter |  |  | Projekt nr |  |
|  |  |  | Projektnamn |  |  |  |  | Datum 150511 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rev. datum |  |
| Förfrågningsunderlag |  | Kv SMART, AVLEDARE FÖR LUFT/SMUTS |  |  |  |
|  |  |  | Text |  |  |  |  | Mängd | Enheter | Rev |
| P |  |  | APPARATER, LEDNINGAR MM I |  |  |  |  |
|  |  |  | RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |  |
| PS |  |  | VENTILER MM I VÄTSKESYSTEM OCH |  |  |  |  |
|  |  |  | GASSYSTEM |  |  |  |  |  |  |
| PSF |  |  | AVLEDARE |  |  |  |  |  |  |
| PSF.1412 |  |  | Automatisk luftavledare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avluftningsventil, automatisk, svetsanslutning |  |  |  |
|  |  |  | PN 10, max.temp 120 grader C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AL-XX |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fabrikat: Flamco |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ: Flamcovent Clean SMART S, Avluftare |  |  |  |
|  |  |  | med partikelseparator, SMART teknik, upp till 50% |  |  |  |
|  |  |  | glykolblandning, kulventil med skrapa och magnet |  |  |  |
|  |  |  | i botten för tömning av smuts. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN XX RSK 484 XX XX |  |  | 1 | st |  |
| PSF.1412 |  |  | Automatisk luftavledare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avluftningsventil, automatisk, flänsanslutning |  |  |  |
|  |  |  | PN 10, max.temp 120 grader C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AL-XX |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fabrikat: Flamco |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ: Flamcovent Clean SMART S, Avluftare |  |  |  |
|  |  |  | med partikelseparator, SMART teknik, upp till 50% |  |  |  |
|  |  |  | glykolblandning, kulventil med skrapa och magnet |  |  |  |
|  |  |  | i botten för tömning av smuts. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN XX RSK 484 XX XX |  |  |  |  |  |