Bips beskrivelser

Vacumat

Vakuumafgasser skal være med ECO-funktion samt mulighed for at indstille afgasning til en foruddefineret niveau. Der skal være temperatursensor i tilgangen til vakuumafgasseren, så man undgår kogning af vandet. Pumpen i vakuumafgasseren skal have elektronisk hastighedsregulator. (Kan nævne kapacitet xxx l/time). Der skal være visuel indikering for udledt gas.